## Slide 1: Тема: Строительная Теплотехника
Выполнил Вартик Артём

## Slide 2: Основные разделы: Процессы переноса тепла и вещества Стационарные условия Влажность воздуха Теплопередача Температурное поле

## Slide 3: Потенциалы переноса
- термодинамические параметры, вызывающие перенос, то есть определяющие направление и интенсивность процессов теплообмена и массообмена.

## Slide 4: .
Система, в которой устанавливается постоянное распределение значений температур или давлений, приходит в состояние постоянного равновесного обмена теплом или веществом с окружающей средой.
Установившийся процесс такого постоянного обмена называется стационарным.

## Slide 5: Микроклимат помещений
Создается воздушным и радиационным режимами

## Slide 6: Параметры микроклимата воздушной среды, которые обуславливают оптимальный обмен веществ в организме и при которых нет неприятных ощущений и напряженности системы терморегуляции, называются комфортными. Основные параметры микроклимата помещений: температура воздуха в помещении и ее колебания в течение суток и года; - температура внутренних поверхностей помещения; влажность и чистота воздуха в помещении; скорость движения (подвижность) воздуха. Для северных широт рекомендуется вводить дополнительный показатель микроклимата помещений - температуру пола

## Slide 9: Гигиенические требования к параметрам микроклимата жилища для различных возрастных групп

## Slide 10: Воздушный режим
-взаимодействие температуры, влажности и подвижности воздуха

## Slide 11: Температура внутреннего воздуха
• Пониженная 8-12 °С - слабо отапливаемые помещения
• Нормальная 12-15 °С - помещения, где люди заняты физической работой -18-20°С – помещения, где люди находятся в малоподвижном СОСТОЯНИИ, не требующем физического напряжения
• Повышенная 21-23 °С - помещения для точной работы, не связанной с физическими усилиями

## Slide 12: Радиационный режим
- теплообмен излучением между человеком и окружающими его ОК и между человеком и наружным пространством через проёмы

## Slide 13: Влажность воздуха
• Влагосодержание
• Абсолютная влажность
• Упругость водяного пара
• Упругость насыщенного водяного пара (максимальная упругость)
• Относительная влажность
• Точка росы

## Slide 14: Влагосодержание
- масса водяного пара, приходящаяся на единицу массы сухого воздуха

## Slide 15: Абсолютная влажность
- масса влаги (водяного пара), содержащаяся в единице объёма воздуха

## Slide 16: Упругость водяного пара - парциальное давление водяного пара е [Па] Упругость насыщенного водяного пара (максимальная упругость) - парциальное давление насыщенного водяного пара Ε [Πα]

## Slide 17: Относительная влажность внутреннего воздуха
• Менее 50% сухие помещения
• 50-60% - помещения с нормальной влажностью
• 61-75% - влажные помещения
• Более 75% - помещения с мокрым режимом

## Slide 18: Точка росы
- температура, при которой водяной пар, содержащийся в воздухе данной влажности становится насыщенным

## Slide 19: Влажностный режим помещения